|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA | DATA : | 19/02/2024 | BDI : | 25,00% |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% | 67,79% |
|  |  |  | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG |  |  |  |  |
|  |  |  | FDE | 2023/10 | 71,27% | - |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG | CDHU | 192 SEM DESONERAÇÃO | 128,23% | - |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEM BDI | BDI | COM BDI |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  | 3.217,50 |
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2,00 | 307,80 | 76,95 | 384,75 | 769,50 |
| 1.2 | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | FDE | UN | 10,00 | 195,84 | 48,96 | 244,80 | 2.448,00 |
| 2 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  | 111.824,48 |
| 2.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  | 5.725,48 |
| 2.1.1 | 08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | FDE | UN | 1,00 | 199,59 | 49,90 | 249,49 | 249,49 |
| 2.1.2 | 08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | FDE | UN | 1,00 | 603,03 | 150,76 | 753,79 | 753,79 |
| 2.1.3 | 08.08.051 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG | FDE | UN | 14,00 | 269,84 | 67,46 | 337,30 | 4.722,20 |
| 2.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  | 1.821,72 |
| 2.2.1 | 97.02.194 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | CDHU | UN | 24,00 | 15,53 | 3,88 | 19,41 | 465,84 |
| 2.2.2 | 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | CDHU | UN | 50,00 | 19,63 | 4,91 | 24,54 | 1.227,00 |
| 2.2.3 | 97.02.198 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | CDHU | UN | 8,00 | 12,89 | 3,22 | 16,11 | 128,88 |
| 2.3 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  | 13.734,12 |
| 2.3.1 | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | FDE | UN | 20,00 | 51,65 | 12,91 | 64,56 | 1.291,20 |
| 2.3.2 | 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | FDE | UN | 20,00 | 186,03 | 46,51 | 232,54 | 4.650,80 |
| 2.3.3 | 09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | FDE | UN | 2,00 | 19,09 | 4,77 | 23,86 | 47,72 |
| 2.3.4 | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | CDHU | M | 120,00 | 44,31 | 11,08 | 55,39 | 6.646,80 |
| 2.3.5 | 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | FDE | M | 240,00 | 3,31 | 0,83 | 4,14 | 993,60 |
| 2.3.6 | 00039128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | SINAPI | UN | 50,00 | 1,66 | 0,42 | 2,08 | 104,00 |
| 2.4 | SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  |  |  |  |  | 15.802,36 |

|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA | DATA : | 19/02/2024 | BDI : | 25,00% |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% | 67,79% |
|  |  |  | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG |  |  |  |  |
|  |  |  | FDE | 2023/10 | 71,27% | - |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG | CDHU | 192 SEM DESONERAÇÃO | 128,23% | - |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEM BDI | BDI | COM BDI |  |
| 2.4.1 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 45,00 | 109,68 | 27,42 | 137,10 | 6.169,50 |
| 2.4.2 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 16,00 | 99,92 | 24,98 | 124,90 | 1.998,40 |
| 2.4.3 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12,00 | 144,22 | 36,06 | 180,28 | 2.163,36 |
| 2.4.4 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | 197,30 | 49,33 | 246,63 | 986,52 |
| 2.4.5 | 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | CDHU | UN | 1,00 | 3.587,66 | 896,92 | 4.484,58 | 4.484,58 |
| 2.5 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  | 11.483,68 |
| 2.5.1 | 09.10.55 (E) | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | SIURB | UN | 3,00 | 97,03 | 24,26 | 121,29 | 363,87 |
| 2.5.2 | 09.10.62 (E) | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | SIURB | UN | 3,00 | 119,01 | 29,75 | 148,76 | 446,28 |
| 2.5.3 | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | CDHU | M | 100,00 | 44,31 | 11,08 | 55,39 | 5.539,00 |
| 2.5.4 | 39.12.520 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | CDHU | M | 130,00 | 10,82 | 2,71 | 13,53 | 1.758,90 |
| 2.5.5 | 39.12.530 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | CDHU | M | 130,00 | 11,80 | 2,95 | 14,75 | 1.917,50 |
| 2.5.6 | 09.10.50 (E) | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | SIURB | UN | 1,00 | 1.166,50 | 291,63 | 1.458,13 | 1.458,13 |
| 2.6 | SISTEMA DE BOMBA DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  | 24.361,83 |
| 2.6.1 | 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | FDE | UN | 1,00 | 2.530,20 | 632,55 | 3.162,75 | 3.162,75 |
| 2.6.2 | 43.10.456 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 35 A 60 MCA, Q= 7,8 A 5,8 M³/H | CDHU | UN | 1,00 | 5.897,04 | 1.474,26 | 7.371,30 | 7.371,30 |
| 2.6.3 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | 124,67 | 31,17 | 155,84 | 155,84 |
| 2.6.4 | 09.12.53 (E) | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | SIURB | UN | 1,00 | 1.724,00 | 431,00 | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2.6.5 | 08.08.061 | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | FDE | UN | 1,00 | 2.546,99 | 636,75 | 3.183,74 | 3.183,74 |

|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA | DATA : | 19/02/2024 | BDI : | 25,00% |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% | 67,79% |
|  |  |  | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG |  |  |  |  |
|  |  |  | FDE | 2023/10 | 71,27% | - |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG | CDHU | 192 SEM DESONERAÇÃO | 128,23% | - |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEM BDI | BDI | COM BDI |  |
| 2.6.6 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | CDHU | M | 120,00 | 23,05 | 5,76 | 28,81 | 3.457,20 |
| 2.6.7 | 38.05.100 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS | CDHU | M | 40,00 | 97,52 | 24,38 | 121,90 | 4.876,00 |
| 2.7 | RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  | 38.895,29 |
| 2.7.1 | 48.03.138 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | CDHU | CJ | 1,00 | 20.005,57 | 5.001,39 | 25.006,96 | 25.006,96 |
| 2.7.2 | 02.05.10 (E) | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | SIURB | M3 | 11,00 | 526,03 | 131,51 | 657,54 | 7.232,94 |
| 2.7.3 | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 44,00 | 12,15 | 3,04 | 15,19 | 668,36 |
| 2.7.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 200,00 | 11,78 | 2,95 | 14,73 | 2.946,00 |
| 2.7.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 162,00 | 9,87 | 2,47 | 12,34 | 1.999,08 |
| 2.7.6 | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 46,00 | 9,90 | 2,48 | 12,38 | 569,48 |
| 2.7.7 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | 37,58 | 9,40 | 46,98 | 46,98 |
| 2.7.8 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | 53,35 | 13,34 | 66,69 | 66,69 |
| 2.7.9 | O.02.000.062502 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25MM (3/4´) | CDHU | M | 50,00 | 3,78 | 0,95 | 4,73 | 236,50 |
| 2.7.10 | 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 10,00 | 9,78 | 2,45 | 12,23 | 122,30 |
| 3 | ABRIGO GLP |  |  |  |  |  |  |  | 11.913,44 |
| 3.1 | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | FDE | UN | 1,00 | 9.138,85 | 2.284,71 | 11.423,56 | 11.423,56 |
| 3.2 | 6.85.15 | VALVULA E MANGUEIRA P/GAS DOMIC 3/8' | FDE | CJ | 1,00 | 47,10 | 11,78 | 58,88 | 58,88 |
| 3.3 | 100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | M | 20,00 | 17,24 | 4,31 | 21,55 | 431,00 |
| 4 | SERRALHERIA |  |  |  |  |  |  |  | 47.844,30 |
| 4.1 | 06.03.103 | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | FDE | M | 105,00 | 364,53 | 91,13 | 455,66 | 47.844,30 |

|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA | DATA : | 19/02/2024 | BDI : | 25,00% |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% | 67,79% |
|  |  |  | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG |  |  |  |  |
|  |  |  | FDE | 2023/10 | 71,27% | - |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG | CDHU | 192 SEM DESONERAÇÃO | 128,23% | - |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEM BDI | BDI | COM BDI |  |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |  | 9.203,22 |
| 5.1 | 08.80.040 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | FDE | UN | 1,00 | 1.687,82 | 421,96 | 2.109,78 | 2.109,78 |
| 5.2 | 20.05.36 (E) | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | SIURB | GL | 1,00 | 3.804,57 | 951,14 | 4.755,71 | 4.755,71 |
| 5.3 | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | FDE | M2 | 173,68 | 10,77 | 2,69 | 13,46 | 2.337,73 |
| VALOR BDI TOTAL: 36.803,21 VALOR ORÇAMENTO: 147.199,73 VALOR TOTAL: 184.002,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

THYAGO RODRIGUES DIAS

Assinado de forma digital por THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA:39953369810

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=29796279000143, ou=Secretaria da

DE MOURA:39953369810

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA:39953369810

Dados: 2025.02.07 09:13:41 -03'00'

Thyago Rodrigues Dias de Moura CREA: Nº 378437MG

Eng Civil e Segurança do Trabalho Extinflam Serviços Contra Incêndio Ltda.

CNPJ 31.855.913/0001-13