|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| 1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1,00000000 | 250,00 | 250,00 |
| 00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0,01130000 | 36,57 | 0,41 |
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0,01320000 | 19,59 | 0,25 |
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,20830000 | 4,40 | 14,11 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 264,77 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,37290000 | 26,73 | 9,96 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,11860000 | 19,94 | 22,30 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32,26 |

| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0,50000000 | 21,54 | 10,77 |
|  |  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10,77 |

307,80

VALOR:

| 1.2. 08.08.090 TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geral |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 6.96.10 | TREINAMENTO BÁSICO BRIGADA INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTO POR PARTICIPANTE | FDE | UN | 1,00000 | 195,84 | 195,84 |
|  |  |  |  | TOTAL Geral: |  | 195,84 |

195,84

VALOR:

| 2.1.1. 08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 6.70.10 | EXTINTOR PO QUIMICO DE 4 KG C/CARGA | FDE | UN | 1,00000 | 186,48 | 186,48 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 186,48 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.18 | ENCANADOR | FDE | H | 0,70000 | 18,72 | 13,10 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13,10 |

199,59

VALOR:

| 2.1.2. 08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 6.70.04 | EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KG C/CARGA | FDE | UN | 1,00000 | 589,93 | 589,93 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 589,93 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.18 | ENCANADOR | FDE | H | 0,70000 | 18,72 | 13,10 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

13,10

TOTAL Mão de Obra:

603,03

VALOR:

| 2.1.3. 08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 6.70.16 | EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG COM CARGA | FDE | UN | 1,00000 | 256,73 | 256,73 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 256,73 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.18 | ENCANADOR | FDE | H | 0,70000 | 18,72 | 13,10 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13,10 |

269,84

VALOR:

| 2.2.1. 97.02.194 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| N.04.000.0203 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150x2mm), com | CDHU | UN | 1,0000 | 8,98 | 8,98 |
| 01 | indicação de equipamentos de combate à incêndio; ref. E005.01A da |  |  |  |  |  |
|  | ADVcomm, E5 da Perfect Vision, E7MH da Net Placa ou equivalente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 8,98 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 01 | Ajudante geral | CDHU | H | 0,2000 | 20,36 | 4,07 |
| B.01.000.0101 39 | Pedreiro | CDHU | H | 0,1000 | 24,79 | 2,48 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6,55 |

15,53

VALOR:

| 2.2.2. 97.02.195 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| N.04.000.0203 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), | CDHU | UN | 1,0000 | 13,08 | 13,08 |
| 02 | indicação de rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net |  |  |  |  |  |
|  | Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 13,08 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 01 | Ajudante geral | CDHU | H | 0,2000 | 20,36 | 4,07 |
| B.01.000.0101 39 | Pedreiro | CDHU | H | 0,1000 | 24,79 | 2,48 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6,55 |

19,63

VALOR:

2.2.3. 97.02.198 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (UN)

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.04.000.0203 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, | CDHU | UN | 1,0000 | 6,34 | 6,34 |
| 05 | (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, |  |  |  |  |  |
|  | P4 da Net Placa ou equivalente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 6,34 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 01 | Ajudante geral | CDHU | H | 0,2000 | 20,36 | 4,07 |
| B.01.000.0101 39 | Pedreiro | CDHU | H | 0,1000 | 24,79 | 2,48 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6,55 |

12,89

VALOR:

| 2.3.1. 09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 4.60.49 | LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA COMPLETA COM 30 LEDS, BATERIA E ACESSÓRIOS | FDE | UN | 1,00000 | 20,95 | 20,95 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 20,95 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.16 | AJUDANTE ELETRICISTA | FDE | H | 0,90000 | 15,40 | 13,85 |
| 1.01.15 | ELETRICISTA | FDE | H | 0,90000 | 18,72 | 16,84 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30,69 |

51,65

VALOR:

| 2.3.2. 09.08.013 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 4.51.71 | CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2" "C" D=3/4" | FDE | UN | 1,00000 | 12,35 | 12,35 |
| 4.21.71 | ELETROD ACO GALV A FOGO (NBR-5624) 20 MM (3/4) ESP=1,50 MM | FDE | M | 3,00000 | 21,53 | 64,59 |
| 4.30.05 | FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | FDE | M | 9,00000 | 1,60 | 14,40 |
| 4.55.19 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | FDE | UN | 1,00000 | 8,52 | 8,52 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 99,86 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.16 | AJUDANTE ELETRICISTA | FDE | H | 2,80000 | 15,40 | 43,11 |
| 1.01.15 | ELETRICISTA | FDE | H | 2,30000 | 18,72 | 43,05 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 86,16 |

186,03

VALOR:

| 2.3.3. 09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 4.46.30 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | FDE | UN | 1,00000 | 10,56 | 10,56 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 10,56 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| 1.01.16 | AJUDANTE ELETRICISTA | FDE | H | 0,25000 | 15,40 | 3,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.15 | ELETRICISTA | FDE | H | 0,25000 | 18,72 | 4,67 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 8,51 |

19,09

VALOR:

| 2.3.4. 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS (M) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| P.04.000.0421 71 | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4´ - NBR13057 | CDHU | M | 1,0500 | 13,60 | 14,28 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 14,28 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 16 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0,6000 | 20,36 | 12,21 |
| B.01.000.0101 15 | Eletricista | CDHU | H | 0,6000 | 29,69 | 17,82 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30,03 |

44,31

VALOR:

| 2.3.5. 09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (M) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 4.30.05 | FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | FDE | M | 1,00000 | 1,60 | 1,60 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 1,60 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.16 | AJUDANTE ELETRICISTA | FDE | H | 0,05000 | 15,40 | 0,76 |
| 1.01.15 | ELETRICISTA | FDE | H | 0,05000 | 18,72 | 0,93 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1,69 |

3,31

VALOR:

| 2.3.6. 00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00039128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | SINAPI | UN | 1,00000000 | 1,66 | 1,66 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 1,66 |

1,66

VALOR:

| 2.4.1. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00007701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1,03900000 | 94,31 | 97,98 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 97,98 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU ENCARGOS COMPLEMENTARES | BOMBEIRO | HIDRÁULICO COM | SINAPI | H | 0,24500000 | 21,45 | 5,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO COMPLEMENTARES | HIDRÁULICO | COM ENCARGOS | SINAPI | H | 0,24500000 | 26,33 | 6,45 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11,70 |

109,68

VALOR:

| 2.4.2. 92378 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,03000000 | 12,90 | 0,38 |
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,00700000 | 50,21 | 0,35 |
| 00003913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1,00000000 | 64,04 | 64,04 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 64,77 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,73600000 | 21,45 | 15,78 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,73600000 | 26,33 | 19,37 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35,15 |

99,92

VALOR:

| 2.4.3. 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00003470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1,00000000 | 90,75 | 90,75 |
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,03000000 | 12,90 | 0,38 |
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,00700000 | 50,21 | 0,35 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 91,48 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,10400000 | 21,45 | 23,68 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,10400000 | 26,33 | 29,06 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 52,74 |

144,22

VALOR:

| 2.4.4. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,04500000 | 12,90 | 0,58 |
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,01100000 | 50,21 | 0,55 |
| 00006299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1,00000000 | 125,89 | 125,89 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 127,02 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,47100000 | 21,45 | 31,55 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,47100000 | 26,33 | 38,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70,28 |

197,30

VALOR:

| 2.4.5. 50.01.340 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| S.01.000.0801 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, | CDHU | H | 0,0800 | 26,99 | 2,16 |
| 25 | acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor |  |  |  |  |  |
|  | elétrico Alfa 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 2,16 |

| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.06.000.0215 25 | Aço CA-50-A $MD bitolas | CDHU | KG | 5,9600 | 7,36 | 43,87 |
| O.16.000.067 009 | Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´ | CDHU | UN | 1,0000 | 66,38 | 66,38 |
| E.02.000.0270 10 | Arame recozido nº 18 BWG | CDHU | KG | 0,1600 | 15,61 | 2,50 |
| B.04.000.0205 03 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | CDHU | M3 | 0,2100 | 155,38 | 32,63 |
| C.07.000.0225 23 | Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa) | CDHU | UN | 29,0000 | 4,77 | 138,33 |
| B.03.000.0205 05 | Cal hidratada (saco de 20 kg) | CDHU | KG | 20,5100 | 0,90 | 18,46 |
| D.03.000.0210 32 | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | CDHU | M2 | 0,1800 | 30,00 | 5,40 |
| B.02.000.0205 08 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | CDHU | KG | 42,1100 | 0,58 | 24,42 |
| S.03.000.0611 92 | Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´ | CDHU | UN | 1,0000 | 200,01 | 200,01 |
| S.03.000.0611 93 | Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´ | CDHU | UN | 2,0000 | 256,04 | 512,08 |
| F.12.000.0280 08 | Desmoldante para formas | CDHU | L | 0,0880 | 11,76 | 1,03 |
| B.07.000.0695 52 | Fita teflon de 18 mm | CDHU | M | 10,7000 | 0,19 | 2,03 |
| S.04.000.0380 14 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | CDHU | UN | 1,5000 | 0,71 | 1,07 |
| J.01.000.0380 12 | Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente | CDHU | UN | 3,5000 | 3,13 | 10,96 |
| P.04.000.0496 71 | Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´ | CDHU | UN | 2,0000 | 59,99 | 119,98 |
| B.05.000.0205 18 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | CDHU | M3 | 0,0800 | 136,04 | 10,88 |
| D.02.000.0210 09 | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | CDHU | M | 0,8200 | 23,70 | 19,43 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| E.02.000.0267 60 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | CDHU | KG | 0,1300 | 13,40 | 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.02.000.0210 17 | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | CDHU | M | 0,7300 | 7,38 | 5,39 |
| J.02.000.0375 18 | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | CDHU | L | 1,0000 | 12,99 | 12,99 |
| D.02.000.0210 21 | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | CDHU | M2 | 0,2600 | 101,41 | 26,37 |
| H.04.000.0313 90 | Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado | CDHU | UN | 0,2600 | 725,16 | 188,54 |
| J.02.000.0375 42 | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | CDHU | L | 1,0500 | 30,64 | 32,17 |
| J.02.000.0280 58 | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | CDHU | L | 1,7000 | 37,14 | 63,14 |
| O.06.000.060 805 | Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura | CDHU | M | 2,0000 | 181,66 | 363,32 |
| O.09.000.063 543 | Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | CDHU | UN | 1,0000 | 455,25 | 455,25 |
| O.09.000.064 065 | Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´ | CDHU | UN | 1,0000 | 374,60 | 374,60 |
| J.02.000.0380 28 | Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente | CDHU | L | 0,8100 | 46,42 | 37,60 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.770,57 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 12 | Ajudante de carpinteiro | CDHU | H | 0,8500 | 20,36 | 17,30 |
| B.01.000.0101 19 | Ajudante de encanador | CDHU | H | 5,0000 | 20,36 | 101,79 |
| B.01.000.0101 22 | Ajudante de ferreiro | CDHU | H | 0,4300 | 20,36 | 8,75 |
| B.01.000.0101 41 | Ajudante de pintor | CDHU | H | 5,9400 | 20,36 | 120,93 |
| B.01.000.0101 01 | Ajudante geral | CDHU | H | 0,0080 | 20,36 | 0,16 |
| B.01.000.0101 11 | Carpinteiro | CDHU | H | 0,8500 | 24,79 | 21,07 |
| B.01.000.0101 18 | Encanador | CDHU | H | 5,0000 | 29,69 | 148,46 |
| B.01.000.0101 21 | Ferreiro/armador | CDHU | H | 0,2200 | 24,79 | 5,45 |
| B.01.000.0101 39 | Pedreiro | CDHU | H | 4,1000 | 24,79 | 101,62 |
| B.01.000.0101 40 | Pintor | CDHU | H | 5,9400 | 29,69 | 176,37 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| B.01.000.0101 46 | Servente | CDHU | H | 5,5500 | 20,36 | 112,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 814,89 |

3.587,66

VALOR:

| 2.5.1. 09.10.55 (E) ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 56560 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE-O-VIDRO | SIURB | Un | 1,000000 | 69,06 | 69,06 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 69,06 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 0,500000 | 24,02 | 12,01 |
| 02041 | ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 0,500000 | 31,90 | 15,95 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27,96 |

97,03

VALOR:

| 2.5.2. 09.10.62 (E) SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 56563 | SIRENE ELETRÔNICA C/ SOM AGUDO ONDULANTE, 24V, ENTRE 100 DB E 120DB - COM FLASH (GRUPO DE LEDS) | SIURB | Un | 1,000000 | 91,04 | 91,04 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 91,04 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 0,500000 | 24,02 | 12,01 |
| 02041 | ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 0,500000 | 31,90 | 15,95 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27,96 |

119,01

VALOR:

| 2.5.3. 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS (M) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| P.04.000.0421 71 | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4´ - NBR13057 | CDHU | M | 1,0500 | 13,60 | 14,28 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 14,28 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 16 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0,6000 | 20,36 | 12,21 |
| B.01.000.0101 15 | Eletricista | CDHU | H | 0,6000 | 29,69 | 17,82 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30,03 |

44,31

VALOR:

| 2.5.4. 39.12.520 CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO (M) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| P.23.000.0431 32 | Cabo de cobre flexível de 3x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio | CDHU | M | 1,0000 | 5,81 | 5,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 5,81 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 16 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0,1000 | 20,36 | 2,04 |
| B.01.000.0101 15 | Eletricista | CDHU | H | 0,1000 | 29,69 | 2,97 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 5,01 |

10,82

VALOR:

| 2.5.5. 39.12.530 CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO (M) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| P.23.000.0431 | Cabo de cobre flexível de 2x2,5mm², encordoamento com isolação | CDHU | M | 1,0000 | 6,79 | 6,79 |
| 33 | termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para |  |  |  |  |  |
|  | sistema de detecção incêndio |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 6,79 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01.000.0101 16 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0,1000 | 20,36 | 2,04 |
| B.01.000.0101 15 | Eletricista | CDHU | H | 0,1000 | 29,69 | 2,97 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 5,01 |

11,80

VALOR:

| 2.5.6. 09.10.50 (E) CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 56551 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | SIURB | Un | 1,000000 | 523,99 | 523,99 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 523,99 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 6,000000 | 24,02 | 144,12 |
| 02041 | ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 6,000000 | 31,90 | 191,40 |
| 01037 | ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) | SIURB | H | 6,000000 | 51,15 | 306,90 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 642,42 |

1.166,50

VALOR:

| 3.1. 08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 2.15.25 | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | FDE | KG | 3,05000 | 7,36 | 22,44 |
| 2.15.38 | ACO CA-60-B $MD BITOLAS | FDE | KG | 7,62000 | 7,70 | 58,67 |
| 3.11.42 | AG-04 PORTAO TELA 1.50X1.50 M MALHA 2" FIO 10 | FDE | UN | 1,00000 | 3.606,21 | 3.606,21 |
| 2.70.10 | ARAME RECOZIDO N.18 | FDE | KG | 0,32000 | 15,61 | 4,99 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| 2.05.03 | AREIA | FDE | M3 | 0,57700 | 156,33 | 90,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25.02 | BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa | FDE | UN | 70,72000 | 2,99 | 211,45 |
| 2.05.05 | CAL HIDRATADA | FDE | KG | 52,58000 | 0,90 | 47,32 |
| 6.85.01 | CAP 3/4" NPT | FDE | UN | 2,00000 | 28,19 | 56,38 |
| 6.85.02 | CILINDRO ACO 45 KG COM GAS | FDE | UN | 2,00000 | 1.023,75 | 2.047,50 |
| 2.05.08 | CIMENTO | FDE | KG | 154,04000 | 0,58 | 89,34 |
| 6.85.04 | MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS | FDE | UN | 2,00000 | 17,17 | 34,34 |
| 2.10.35 | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 | FDE | M2 | 0,85000 | 30,00 | 25,50 |
| 2.05.18 | PEDRA BRITADA 2 | FDE | M3 | 0,31300 | 134,63 | 42,13 |
| 6.85.05 | PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) | FDE | UN | 2,00000 | 34,99 | 69,98 |
| 2.67.60 | PREGO | FDE | KG | 0,52000 | 13,48 | 7,00 |
| 6.85.23 | REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H | FDE | UN | 1,00000 | 690,58 | 690,58 |
| 3.80.09 | SELADOR P/PINTURA LATEX | FDE | L | 1,58400 | 12,99 | 20,57 |
| 2.10.20 | TABUA 30X2,5CM G1-C2 | FDE | M2 | 0,26000 | 53,47 | 13,90 |
| 6.85.18 | TEE 3/4" NPT | FDE | UN | 1,00000 | 57,46 | 57,46 |
| 3.75.42 | TINTA LATEX STANDARD | FDE | L | 1,98000 | 17,13 | 33,91 |
| 6.07.51 | TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") | FDE | M | 2,40000 | 67,78 | 162,67 |
| 6.85.30 | VALVULA DE BLOQUEIO AUTOM C/ REARME MANUAL | FDE | UN | 1,00000 | 189,46 | 189,46 |
| 6.85.09 | VALVULA DE CILINDRO P/BOTIJAO 45KG (GAS) | FDE | UN | 2,00000 | 92,67 | 185,34 |
| 6.85.10 | VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4" | FDE | UN | 2,00000 | 63,80 | 127,60 |
|  |  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.894,94 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.12 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | FDE | H | 5,18000 | 15,40 | 79,75 |
| 1.01.19 | AJUDANTE DE ENCANADOR | FDE | H | 2,64000 | 15,40 | 40,64 |
| 1.01.22 | AJUDANTE DE FERREIRO | FDE | H | 0,93000 | 15,40 | 14,31 |
| 1.01.11 | CARPINTEIRO | FDE | H | 5,18000 | 18,72 | 96,96 |
| 1.01.18 | ENCANADOR | FDE | H | 2,64000 | 18,72 | 49,42 |
| 1.01.21 | FERREIRO | FDE | H | 0,93000 | 18,72 | 17,40 |
| 1.01.39 | PEDREIRO | FDE | H | 21,29000 | 18,72 | 398,54 |
| 1.01.40 | PINTOR | FDE | H | 3,76000 | 18,72 | 70,38 |
| 1.01.46 | SERVENTE | FDE | H | 30,94000 | 15,40 | 476,38 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.243,78 |

9.138,85

VALOR:

| 4.1. 08.80.040 LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 (UN) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 6.85.40 | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DISTRIBUIÇAO DE GAS COMBUSTIVEL | FDE | UN | 1,00000 | 1.687,82 | 1.687,82 |
|  |  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.687,82 |

1.687,82

VALOR:

| 4.2. 20.05.36 (E) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 (GL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA |  | DATA : 19/02/2024 | BDI : 25,00% |  |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES | REF. |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% 67,79% | 01/2024 |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% | 10/2023 |
|  |  |  | FDE CDHU | 2023/10 192 SEM DESONERAÇÃO | 71,27% - 128,23% - | 11/2023 12/2023 |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% 0,00% |  |

| 01120 | ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP) | SIURB | H | 6,000000 | 470,94 | 2.825,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01128 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | SIURB | H | 6,000000 | 163,14 | 978,84 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.804,48 |

3.804,57

VALOR:

| 4.3. 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA (M2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.01.46 | SERVENTE | FDE | H | 0,70000 | 15,40 | 10,77 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10,77 |

10,77

VALOR:

MOURA:39953369810

THYAGO RODRIGUES DIAS DE

Assinado de forma digital por THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA:39953369810

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=29796279000143, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),

cn=THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA:39953369810 Dados: 2024.03.03 17:56:33 -03'00'

Thyago Rodrigues Dias de Moura CREA: Nº 378437MG

Eng Civil e Segurança do Trabalho Extinflam Serviços Contra Incêndio Ltda.

CNPJ 31.855.913/0001-13