TERMO DE REFERÊNCIA

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

OBJETO

Contratação de empresa de construção civil para adequação de salas e consultórios para operacionalização de equipamentos de exames clínicos e outros de uso hospitalar, tal como, a execução de instalações complementares (elétrica, hidrossanitário, lógica etc.) no prédio do Centro de Especialidades Médicas, localizado na Rua Santa Rosa de Lima, 78 – Centro, Sarzedo/MG, de acordo com as condições e especificações constantes neste documento.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

Os serviços a serem executados tem como objetivo promover a adequação de salas e consultórios visando operacionalizar o uso dos equipamentos de exames clínicos e outros de uso específico hospitalar, de acordo com as exigências normativas e recomendações técnicas dos fabricantes.

Essas atividades em síntese consistirão em serviços de construção civil; de instalações elétricas e de rede lógica e de dados; entrada e ramal de entrada de energia; implantação de sistema de aterramento independente para equipamentos; etc.

A empresa prestadora destes serviços deverá emitir ART/RRT em pertinência com as atividades técnicas desempenhadas pelos profissionais no desenvolvimento dessas atividades.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Os projetos e/ou cadernos técnicos constantes em ANEXO, define as premissas técnicas e as recomendações dos fabricantes para instalação e operacionalização de cada equipamento individualmente.

FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

a) DA FORMA DE EXECUÇÃO

A obra deverá ser realizada preferencialmente pelo regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS.

A execução do objeto da contratação se dará em conformidade com as cláusulas, condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes, conforme previsto no termo de referência, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e recomendações do departamento técnico dos fornecedores dos equipamentos que serão posteriormente instalados.

A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e mão de obra necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência e seus anexos.

b)	DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de 90 dias a contar da Ordem de Serviço Inicial.

CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

DA COMUNICAÇÃO DO TÉRMINO

Executado os serviços e estando estes em conformidade técnica, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito e conforme preconizado no respectivo CONTRATO, o término do objeto contratual.

A comunicação em desconformidade com o instrumento contratual, sujeitará a Contratada às penalidades cabíveis.

Sendo constatado que os serviços não foram finalizados, a CONTRATANTE requisitará que a CONTRATADA proceda com as finalizações que se vislumbrarem pertinentes.

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Recebida a comunicação de término dos serviços e sendo constatado que estes foram concluídos em sua totalidade, a CONTRATANTE em até 15 dias realizará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

Se a FISCALIZAÇÃO constatar algum defeito ou incorreção no serviço prestado, fará constar no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO uma lista das pendências detectadas concedendo-se prazo compatível de até 30 (trinta) dias, para que a CONTRATADA, às suas expensas, repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, no total ou em parte, o objeto do CONTRATO, com vistas ao atendimento das exigências efetuadas.

A CONTRATADA efetuará, dentro do prazo fixado acima, por escrito, comunicado à FISCALIZAÇÃO solicitando a realização de nova VISTORIA.

Se porventura, durante a nova VISTORIA, verificar-se que as pendências apontadas pela FISCALIZAÇÃO não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir daquela data.

Resolvidas as pendências, a CONTRATANTE encaminhará Comunicação Interna ao servidor ou Comissão designados pela Administração em até 02 dias úteis, para fins de elaboração do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

A partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório (sem pendências) ou da comunicação da FISCALIZAÇÃO referida no subitem acima, será realizada VISTORIA por servidor ou comissão com vistas à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correções necessárias.

A CONTRATADA comunicará por escrito a realização das adequações solicitando nova VISTORIA e depois da verificação atestando a perfeita adequação dos serviços será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato terá como responsáveis servidores indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Será competência do Gestor do Contrato exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

Será competência do Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta da compatibilidade do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

A FISCALIZAÇÃO de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

VISITA TÉCNICA

Para a elaboração de sua proposta, o LICITANTE poderá realizar visita técnica no local de execução dos serviços acompanhado por servidor designado para dirimir eventuais dúvidas.

As visitas poderão ocorrer, de segunda à quinta-feira, das 9h00min às 15h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo sob nº (31) 3577-7040.

A visita técnica será facultativa e as datas serão fixadas no respectivo EDITAL DE LICITAÇÃO.

As empresas que não visitarem os locais de prestação dos serviços não poderão alegar desconhecimento em relação aos serviços descritos em sua proposta comercial em decorrência de sua ausência na referida visita.

É de responsabilidade do LICITANTE a compatibilização da sua proposta com os serviços a serem realizados.

DA GARANTIA

Os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras pelo período de 5 anos, definido pelo art. 618 do Código Civil, exceto em casos de caso fortuito, motivo de força maior ou se provocados por terceiros.

A CONTRATADA deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima estabelecida nas especificações técnicas de cada produto constante deste Termo de Referência, ou, pelo prazo fornecido pelo fabricante.

O início do período de garantia quinquenal dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

A Contratada será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garantia, e sem ônus para a Contratante, a substituição dos produtos objetos deste Termo de Referência, quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou divergência em relação às especificações exigidas.

Acionada a garantia, a Contratada terá o prazo de 15 dias para correção dos defeitos apresentados, cujo lapso temporal começará a contar a partir do recebimento da NOTIFICAÇÃO emitida pela CONTRATANTE.

A correspondência eletrônica, e-mail, também será considerada meio válido de comunicação para fins de solicitação de assistência técnica ou acionamento de garantia.

Entende-se por prestação da garantia, aquela destinada a remover os defeitos de   execução ou da qualidade dos materiais apresentados nos serviços, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e demais correções que se fizerem oportunas.

HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E ECONÔMICA-FINANCEIRA

Os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, serão estabelecidas no respectivo EDITAL DE LICITAÇÃO.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica será procedida por meio de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA com registro de Certidão de Acervo Técnico no Conselho de Classe do profissional indicado contendo os seguintes serviços:

1) Montagem de entrada de energia subterrânea ou área (Padrão CEMIG ou equivalente);

2) Montagem de Quadro de Força e/ou Quadro de Distribuição com barramento e disjuntores;

3) Execução de instalações elétricas em baixa tensão;

A CONTRATADA deverá apresentar documento que comprove o vínculo entre as partes, que poderá se dar, por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou “TERMO DE COMPROMISSO”.

A Certidão de Atestado de Capacidade Técnica deverá ter sido fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado e deverá ter sido registrada no respectivo Conselho de Classe do Profissional.

A Certidão deverá descrever os serviços executados responsável técnico de forma a comprovar sua similaridade de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado.

O Licitante deverá apresentar Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica e Física dos Profissionais.

DISPOSIÇÕES GERAIS

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços conforme especificações constantes no contrato bem como no Termo de Referência e seus anexos, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, durante o período de vigência do contrato.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, durante o prazo de recebimento definitivo e de recebimento provisório, nas condições previstas neste Termo de Referência.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, durante o prazo de garantia da obra e nas condições previstas neste Termo de Referência.

Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta.

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros.

Ceder os direitos autorais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico.

Assegurar à CONTRATANTE:

- O direito de propriedade intelectual dos produtos/serviços desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.

- Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor.

- Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá.

- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

- Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

- Não permitir a utilização do trabalho de menores de idade.

- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

l) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco ao ofertar sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores ocultos.

A CONTRATADA deverá apresentar ainda, em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, sob sua responsabilidade e custos, a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – dos serviços contratados registrada no CREA ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica registrada no CAU.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos e providenciar o encaminhamento das irregularidades verificadas, caso ocorram, à autoridade competente para as providências cabíveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

ESTIMATIVA DE VALOR

O valor estimado da contratação é indicado em planilha orçamentária anexo.

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

Justifica-se a adoção do critério de "Menor Preço Global", uma vez que o objeto licitado abrange itens de natureza semelhante, relacionados entre si, sendo que o agrupamento de dos itens resulta em maior segurança na execução dos serviços, auferindo à Administração maior controle dos serviços a serem prestados, com vista a melhor atender o interesse público.

A adjudicação por preço global se deve ao fato de todos as atividades a serem executadas estarem intrinsecamente relacionadas.

A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e os executantes e, certamente, comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o Município.

É imprescindível que o licitante interessado apresente planilha de composição de custos de todos os itens que compõem a sua proposta.

DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto licitado.

CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

As medições, serem realizadas a cada 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviços, conforme cronograma físico-financeiro, devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

O prazo de pagamento da última medição será contado a partir do recebimento provisório da obra, desde que não haja pendências a serem sanadas.

As medições serão pagas em até 30 dias a contar da data de emissão da respectiva Nota Fiscal.

Em caso de atraso do pagamento, os valores expressos nas medições serão corrigidos monetariamente até o efetivo pagamento, processando-se o cálculo "pro rata die" tendo como base à variação do IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado, ou por outro índice oficial que eventualmente possa vir a substituí-lo.

As Notas Fiscais serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias, devendo ser atestada pelo órgão recebedor que encaminhará as mesmas à Secretaria de Administração para providenciar o pagamento junto à Secretaria de Fazenda;

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por antecipação, o registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do contrato.

As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.

Nas Notas Fiscais deverá constar os dados bancários completos da CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a complementação destas informações.

Para que os pagamentos possam ser efetuados, a CONTRATADA deverá apresentar, junto a nota fiscal de produtos/serviços, a seguinte documentação:

- Termo de Medição ou Relatório de Prestação de Serviços, devidamente atestado e aprovado pelo Fiscal do Contrato;

- Registro fotográfico;

- Comprovantes de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e com o Ministério do Trabalho e Emprego (CNDT), correspondentes a última nota fiscal ou fatura paga pela Administração;

A CONTRATANTE efetuará as retenções tributárias cabíveis conforme o caso.

Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar Nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses.

Sarzedo, 24 de novembro de 2023.

Rafael Alves Moreira

Engenheiro Civil

Joyce Suelen Silva de Souza

Engenheira Eletricista

Fabiana Chaves Cabral

Secretária Municipal de Saúde

Marcelo Pinheiro do Amaral

Prefeito