[image: image1.emf]ESTIMATIVO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO EM DIVERSOS SETORES

E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/2018.


SISTEMA DE MONITORAMENTO.

	PESQUISA DE MERCADO/PREÇO MÉDIO

	ÍTEM
	COD
	QUANT
	UN
	ESPECIFICAÇÃO 
	UNIT
	TOTAL

	1. 
	
	167
	UN
	SENSOR SEM FIO 868 MHZ

Características: Frequência: 868 Mhz; Homologado Anatel; Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos; Detecção:12 metros / 90 Sensor; Dois sensores piroeléctricos de duplo elemento; 3 Niveis de sensibilidade com ajuste remoto via software; Função PET:30 kg; Detecção de Tamper; Bateria de lithium CR123; Inibição de detecção durante desarme da central; Função de supervisão remota do sensor pela central.


	R$

 264,63
	R$ 44.193,21

	2. 
	
	20
	UN
	CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL

Características: 32 Zonas; 32 Usuários; 4 Partições distintas; Saída PGM integrada; Controle Via APP celular; Controle Via Software; Programação Via Software; Programação Via Cabo Serial; Modulo de sensor sem fio Embarcado 866MHZ; Suporte para até 4 Teclados 1 incluído; Função Ronda; Arme/desarme remoto via APP, software programador, linha telefônica; Modulo de rede 10/100 incluído; Modulo GPRS/SMS incluído; Reporte de falta de energia via software e APP celular.
	R$

 1.401,09
	R$ 28.021,80

	3. 
	
	157
	UN
	CAMERA FULL HD

Características: Full HD 1920x1080; Lente 3.6mm; HLC hight Light compensation; WDR Wide Dinamyc Range; BLC compensação de luz de fundo;AGC controle automático de ganho;MENU OSD para configuração. Multi tecnologias HDCVI, TVI, Analógico, AHD; Lente minima 1/3; Alcance infravermelho 30 metros; Infravermelho inteligente; IP 66;Corpo de metal;Proteção contra surtos.
	R$

 397,47
	R$ 62.402,79

	4. 
	
	15
	UN
	GRAVADOR DIG DE IMAGEM 16 CANAIS FULL HD

Características: Gravação de todos os canais em 1080P@15FPS FULL HD; SAIDA VGA, HDMI, BNC; Função BNC + IP; Compressão H264+ h265; Rede 10/100/1000; Saída de vídeo 1920x1080 HDMI; Multi-tecnologias HDCVI, TVI, Analógico, AHD e IP; Detecção de ausência de sinal, mascaramento e detecção de movimento; Protocolos; HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, DDNS; Cloud, ONVIF perfil S; Capacidade do disco rígido para até 10TB;Software embarcado Troca expressa contra defeitos de fabricação por 1 ano. 
	R$

 2.050,07
	R$ 30.751,05

	5. 
	
	02
	UN
	GRAVADOR DIG DE IMAGEM 8 CANAIS FULL HD

Características: Gravação de todos os canais em 1080P@15FPS FULL HD; SAIDA VGA, HDMI, BNC; Função BNC + IP; Compressão H264+ h265; Rede 10/100; Saída de vídeo 1920x1080 HDMI; Multi tecnologias HDCVI, TVI, Analógico, AHD e IP; Detecção de ausência de sinal, mascaramento e detecção de movimento; Protocolos; HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, DDNS; Cloud, ONVIF perfil S; Capacidade do disco rígido para até 10TB; Software embarcado Troca expressa contra defeitos de fabricação por 1 ano.
	R$

 1.243,47
	R$

 2.486,94

	6. 
	
	17
	UN
	HD 3 TB HOMOLOGADO

Características: Capacidade 3TB; 3.5 POL; Número de câmeras suportadas até 64; Formato avançado AF; Cumpre as normas ROHS; Componentes resistentes a manchas; Taxa de transferência MAX 6/GB s 175mb/s; Cache 64MB; Classe de rotação 5400RPM; Carga de trabalho nominal média anualizada 180/TB ano; Garantia de 3 anos e troca expressa contra defeitos de fabricação;
	R$

 1.283,47
	R$ 21.818,99

	7. 
	
	17
	UN
	SIRENE ELETRICA BRANCA GRANDE

Características: Sirene eletrônica tipo corneta; Potencia sonoro:115db a 1Metro; Tensão nominal 12Volts CC; Potencia elétrica 10Watts; Consumo 1ª. 
	R$

 98,17
	R$ 

1.668,89

	8. 
	
	19
	UN
	BATERIA 12 V X 7AH SELADA

Características: Bateria para uso em alarme ou nobreak; Posição dos terminais: D; Tensão da bateria 12V; Capacidade nominal 7ª; Corrente Máxima de descarga (A/5s): 65.0A; Dimensões: 6.5/15.1/10cm (Prof/Larg/Alt).
	R$

 94,00
	R$ 

1.786,00

	9. 
	
	17
	UN
	NOBREAK 600 VA BIVOLT

Características: Tensão de entrada 115V, 220V bivolt automático; Tensão de saída 115V ou 220V; Fator de potência de carga 0.65 a 1.0; Forma de onda Senoidal – PWM; Tomadas 3, padrão NBR14136; Bateria Interna: VRLA – Livre de manutenção; Sinalizações via LED; Potencia 600VA.
	R$

 422,83
	R$ 

7.188,11

	10. 
	
	60
	CX
	CABO COAXIAL 75 OHMS P/ CÂMERAS (CX COM 100MTS)

Características: 4MM bipolar + Bipolar Flex Celular; Polietileno expansão a gás; Capa externa PVC branca; Impedância 75OHMS; Bipolar flexível – Cobre NU 26 ou 24AWG isolados com polietileno; 100 metros por caixa; Dupla blindagem.
	R$

119,80
	R$

 7.188,00

	11. 
	
	19
	UN
	FONTE CHAVEADA 12V-10 A 

Características: Entrada 100-120V 60HZ - 200-220V 50 HZ; 10 Amperes; Saída 12Volts; Tipo Colmeia metálica…Potenciômetro para aumento e redução de voltagem.
	R$

 181,17
	R$

 3.442,23

	12. 
	
	02
	UN
	RADIO 5.8 GHZ

Características: Rede ethernet 10/100; Frequência de operação 5.8GHZ 802.11 A/N; 16DBI de ganho mínimo; POE 8-32V; Outdoor; Indicador Led nível de sinal.
	R$

 523,50
	R$

 1.047,00

	13. 
	
	16
	UN
	RACK 6U

Características: Largura:55 cm; Altura:33 cm; Profundidade:47cm; Portal frontal em acrílico com fechadura com chave de segredo; Rack soldado e confeccionado em chapa de aço; Laterais embutidas no rack com aletas de ventilação; Base inferior com abertura para passagem de cabos; Teto com abertura para passagem de cabos.
	R$

 613,33
	R$

 9.813,28

	14. 
	
	01
	SERV.
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODO EQUIPAMENTO DE ALARME E CFTV.
	R$

37.338,00
	R$

 37.338,00

	VALOR TOTAL
	R$ 259.146,29




VALOR TOTAL GERAL R$ 259.146,29
[image: image2.png]


_1426161675

