MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM DIÂMETRO DE 150 MM

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARDOSO , B. SANTA ROSA

CIDADE: SARZEDO

ESTADO: MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados na execução de rede de esgoto com diâmetro de 150 mm que será realizado na Rua Antônio Cardoso, S/Nº – Bairro Santa Rosa, em Sarzedo. Este memorial deverá ser observado antes do início dos serviços e rigorosamente cumprido, em conformidade com a planilha orçamentária da obra, cronograma físico-financeiro, croqui e demais documentos integrantes.

CONDIÇÕES GERAIS

1. Todos os serviços estão sujeitos à fiscalização e aprovação da Secretária de Obras de Sarzedo (SMOU), que verificará a qualquer tempo, e para isso terá livre acesso ao local dos serviços. A FISCALIZAÇÃO poderá a qualquer momento, rejeitar qualquer material que julgar em desacordo com o projeto, memorial e planilhas.

2. A CONSTRUTORA obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

3. A CONSTRUTORA obriga-se a corrigir por conta própria, e sem ônus para a PREFEITURA, qualquer serviço que apresente defeitos ou vícios, devido ao emprego de material impróprio ou rejeitado pela SMOU, deficiência de mão-de-obra, etc.

5. É de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, na obra no que concerne à higiene e à observância às Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de construção civil.

6. Deverá ser mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto, serviço de vigilância, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência durante a execução da obra, até sua entrega definitiva.

7. A CONTRATADA deverá manter na obra, pessoal capacitado e compatível, de maneira que a execução dos serviços não sofra interrupções até sua conclusão.

8. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem porventura aconselháveis a substituição de alguns dos materiais ou serviços, por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito pela SMOU.

9. A CONTRATADA será responsável integralmente por danos causados a terceiros decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão durante a execução dos serviços.

10. Todos os materiais a serem empregados nos serviços, deverão ser novos, comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações do presente edital.

11. Os ajustes de cotas, bem como qualquer alteração do projeto, devido a fatores imprevisíveis, só poderão ser determinados em acordo com a SMOU.

12. Todo o serviço referente a qualquer das instalações deverá ser executado por profissional habilitado e as ferragens e ferramental devem ser de utilização apropriada e adequada ao material aplicado.

13. A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT peculiares a cada tipo de serviço.

14. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais empregados.

1 – PRELIMINARES

  - PLACA DE OBRA

Deverá ser confeccionado em chapa metálica galvanizada, medindo 2,00 m de largura por 2,00 m de altura, ser afixada em pontaletes de madeira ou metálico, seguindo os padrões de cores, dizeres, logotipos e detalhes fornecidos pela Secretária de Obras.

Deverá também ser afixada em local de fácil acesso e melhor visibilidade possível.

  - BARRACÃO DE OBRA

Barracão de obra composto de paredes em madeirite 12 mm com uma porta 210x80 cm coberto com telhas de fibrocimento e piso em concreto grosso, inclusive sanitário instalado.

1.3 – HIDRÔMETRO

Tendo em vista o bom andamento das atividades, a CONTRATADA deverá dispor de instalação de um hidrômetro com cavalete e registro D = 3/4" COPASA.

1.4 TELA TAPUME

Tendo em vista o bom andamento das atividades e a segurança da população, a CONTRATADA deverá dispor de fornecimento e instalação de tela tapume para isolamento do canteiro de obras.

2- CORTE, ESCAVAÇÃO E REATERRO

2.1 CORTE DE ASFALTO

Sob orientação e fiscalização da Secretária de Obras, a contratada deverá realizar corte em asfalto utilizando serra cliper para delimitação da vala a ser escavada.

2.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA

Escavação mecânica de valas com descarga lateral H <= 1,50 m (1,50 x 0,60 x 450,00 m).

2.3 REATERRO COMPACTADO

Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória.

3– TUBO DE PVC E POÇO DE VISITA

3.1 TUBO DE PVC RIGIDO

Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido  OCRE D = 150 mm, inclusive conexões e suportes.

3.2 POÇO DE VISITA

Fornecimento de mão de obra e material para execução de poço de visita para rede tubular tipo A DN 600, exclusive escavação, reaterro e bota fora.

5 – LIMPEZA

51. LIMPEZA GERAL DA OBRA

A obra somente poderá ser entregue se estiver em perfeito estado de limpeza, conservação e funcionamento. Deverão ser retiradas todas as manchas (gotas) de tintas e detritos provenientes da reforma.

___________________________________________________

William Alves Pereira – CREA 77.385/D

Engenheiro Responsável

___________________________________________________

Mauricio Wemerson de Rezende

Auxiliar de elaboração (Estagiário Eng. Civil)

Sarzedo,

22 de Junho de 2018.