## Orçamento Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA |  |  | CONSTRUÇÃO CAMPO MASTERVILLE | REGIÃO DE REFERÊNCIA |  |  |  | CENTRAL/MG
LOCAL |  |  | RUA ALAMEDA DAS ANDORINHAS, S/N - BAIRRO MASTERVILLE - SARZEDO | PLANILHAS DE REFERÊNCIA |  |  |  | SETOP 10/2022; SINAPI 10/2022;SUDECAP 08/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO |  |  | 180 DIAS
DATA |  |  | 25 DE JANEIRO DE 2023 | BDI 1 |  | 1.111 | BDI 2 | 1.196
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI | QUANT. | VALOR UNI S/ BDI | VALOR UNI C/ BDI | VALOR TOTAL
CAMPO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 39577.0872
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1313.86 | 1571.3766 | 1571.3766
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 672.56 | 804.3818 | 804.3818
1.3 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 676.36 | 808.9266 | 4853.5594
1.4 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 6 | 800 | 956.8 | 5740.8
1.5 | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 60 | 54.85 | 65.6006 | 3936.036
1.6 | SUDECAP | 43.01.03 | TOPOGRÁFICA - EQUIPE DE TOPOGRÁFIA - OBRA | MÊS | 1 | 17498.27 | 20927.9309 | 20927.9309
1.7 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 354.66 | 424.1734 | 424.1734
1.8 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1102.7 | 1318.8292 | 1318.8292
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 107416.1088
2.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 101.75 | 121.693 | 43809.48
2.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 40.29 | 48.1868 | 63606.6288
3 |  |  | ESTACA ALAMBRADO |  |  |  |  | 28591.9001
3.1 | SETOP | ED-49750 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM | UN | 1 | 1056 | 1262.976 | 1262.976
3.2 | SETOP | ED-49753 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | M | 185 | 32.25 | 38.571 | 7135.635
3.3 | SETOP | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 13.1 | 680.59 | 813.9856 | 10663.2119
3.4 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 190 | 14.03 | 16.7799 | 3188.1772
3.5 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 370 | 13.01 | 15.56 | 5757.1852
3.6 | SETOP | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m³ | 13.1 | 32.42 | 38.7743 | 507.9436
3.7 | SETOP | ED-51127 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³ | 13.1 | 4.9 | 5.8604 | 76.7712
4 |  |  | BALDRAME ALAMBRADO |  |  |  |  | 83848.8594
4.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 29.6 | 55.11 | 65.9116 | 1950.9822
4.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 74 | 4.94 | 5.9082 | 437.2098
4.3 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 14.8 | 485.7 | 580.8972 | 8597.2786
4.4 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 1170 | 14.03 | 16.7799 | 19632.4596
4.5 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 385 | 13.01 | 15.56 | 5990.5846
4.6 | SETOP | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 29.6 | 680.59 | 813.9856 | 24093.9749
4.7 | SETOP | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 29.6 | 32.42 | 38.7743 | 1147.7199
4.8 | SETOP | ED-51127 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M³ | 29.6 | 4.9 | 5.8604 | 173.4678
4.9 | SETOP | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 74 | 133.02 | 159.0919 | 11772.8021
4.10 | SETOP | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M² | 205 | 11.05 | 13.2158 | 2709.239
4.11 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 205 | 29.95 | 35.8202 | 7343.141
5 |  |  | SUPERESTRUTURA ALAMBRADO |  |  |  |  | 567412.3837
5.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 01 | ALMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 4", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE AREME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021 - BASEADA EM SINAPI (102362), (ATRAS DO GOL). | M² | 888 | 373.08 | 446.2037 | 396228.8678
5.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 01 | ALMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 4", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE AREME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021 - BASEADA EM SINAPI (102362), (LATERAIS). | M² | 356 | 373.08 | 446.2037 | 158848.5101
5.3 | SETOP | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 533 | 19.35 | 23.1426 | 12335.0058
6 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 277976.5709
6.1 | SETOP | ED-51100 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M³ | 4800 | 3.72 | 4.4491 | 21355.776
6.2 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 15 | 19.17 | 22.9273 | 343.9098
6.3 | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (MATERIAL PARA ATERRO E BASE DE BGS) | M³ | 657 | 6.98 | 8.3481 | 5484.6886
6.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (MATERIAL PARA ATERRO COMPACTADO) | M³*KM | 1078 | 2.27 | 2.7149 | 2926.6838
6.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (MATERIAL PARA BASE DE BGS COMPACTADA) | M³*KM | 3285.6 | 2.27 | 2.7149 | 8920.1412
6.6 | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) | M³ | 1540 | 39.32 | 47.0267 | 72421.1488
6.7 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 1540 | 10.42 | 12.4623 | 19191.9728
6.8 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 657 | 187.5 | 224.25 | 147332.25
7 | REVESTIMENTO COM GRAMA SINTÉTICA | [6 empty] | 1124901.5806
7.1 | COTAÇÃO | COT-001 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTURA/ESPESSURA DE 50 MM OU SUPERIOR, BASE DUPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, COR VERDE, SISTEMA DE INSTALACAO FLUTUANTE, INCLUSIVE DEMARCAÇÕES EM GRAMA NA COR BRANCA, UNIAO DOS ROLOS EM FITA TAPE DE POLIÉSTER L=30CM, COLA DE POLIURETANO E MATERIAIS DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO (30 KG/M2 DE AREIA DE QUARTO FINA E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 COM 0,7 A 2,0 MM), INCLUSIVE TRANSPORTES | M² | 8214 | 123.2667 | 136.9493 | 1124901.5806
8 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 21480.0643
8.1 | SINAPI | 102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 220 | 34.06 | 40.7358 | 8961.8672
8.2 | SETOP | ED-49912 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNI | 12 | 524.31 | 627.0748 | 7524.8971
8.3 | SETOP | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 100 | 41.75 | 49.933 | 4993.3
9 |  |  | EQUIPAMENTO ESPORTIVO |  |  |  |  | 7622.0841
9.1 | SETOP | ED-49570 | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | UN | 2 | 3186.49 | 3811.042 | 7622.0841
VESTIÁRIO
10 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 57612.1315
10.1 |  |  | TUBULÕES |  |  |  |  | 19647.496
10.1.1 | SETOP | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M³ | 15.1 | 285.22 | 341.1231 | 5150.9591
10.1.2 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 128.42 | 13.01 | 15.56 | 1998.2101
10.1.3 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 15.1 | 692.06 | 827.7038 | 12498.3268
10.2 |  |  | BALDRAME |  |  |  |  | 37964.6355
10.2.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 25.13 | 55.11 | 65.9116 | 1656.3575
10.2.2 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 778.2 | 13.01 | 15.56 | 12108.7609
10.2.3 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 25.2 | 692.06 | 827.7038 | 20858.1348
10.2.4 | SETOP | ED-48199 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 34.2 | 81.69 | 97.7012 | 3341.3824
11 |  |  | ESTRUTURA E ALVENARIA |  |  |  |  | 166425.7546
11.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 7101.8662
11.1.1 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 182.12 | 13.01 | 15.56 | 2833.7799
11.1.2 | SETOP | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 34.8 | 52.83 | 63.1847 | 2198.8269
11.1.3 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.5 | 692.06 | 827.7038 | 2069.2594
11.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 10327.3394
11.2.1 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 332.32 | 13.01 | 15.56 | 5170.8859
11.2.2 | SETOP | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 41 | 52.83 | 63.1847 | 2590.5719
11.2.3 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 3.1 | 692.06 | 827.7038 | 2565.8817
11.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 107508.2599
11.3.1 | SUDECAP | 06.12.48 | SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR20, VÃO ATÉ 8 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=5CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=25CM | M² | 322.66 | 264.97 | 316.9041 | 102252.2834
11.3.2 | SETOP | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²xMES | 322.66 | 13.62 | 16.2895 | 5255.9765
11.4 |  |  | ALVENARIA, VERGA E CONTRA- VERGA |  |  |  |  | 41488.2891
11.4.1 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 491.63 | 62.23 | 74.4271 | 36590.5853
11.4.2 | SETOP | ED-9906 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.7 | 2925.05 | 3498.3598 | 2448.8519
11.4.3 | SETOP | ED-9907 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.7 | 2925.05 | 3498.3598 | 2448.8519
13 |  |  | REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 211939.3039
13.1 | SETOP | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M² | 322.66 | 62.25 | 74.451 | 24022.3597
13.2 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 322.66 | 31.05 | 37.1358 | 11982.2372
13.3 | SETOP | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M x MÊS | 24 | 20 | 23.92 | 574.08
13.4 | SETOP | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 24 | 8.45 | 10.1062 | 242.5488
13.5 | SETOP | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 154.31 | 22.22 | 26.5751 | 4100.8068
13.6 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO (INTERNO) | M² | 491.63 | 7.96 | 9.5202 | 4680.3963
13.7 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (INTERNO) | M² | 491.63 | 29.95 | 35.8202 | 17610.2849
13.8 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO (EXTERNO) | M² | 491.63 | 7.96 | 9.5202 | 4680.3963
13.9 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (EXTERNO) | M² | 491.63 | 29.95 | 35.8202 | 17610.2849
13.10 | SUDECAP | 14.17.09 | REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM LINHA ARQUITETURAL BEGE/BRANCO ELIANE/EQUIVALENTE (INTERNO) | M² | 506.95 | 117.02 | 139.9559 | 70950.6536
13.11 | SUDECAP | 14.17.09 | REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM LINHA ARQUITETURAL BEGE/BRANCO ELIANE/EQUIVALENTE (EXTERNO) | M² | 377.4 | 117.02 | 139.9559 | 52819.3642
13.12 | COMPOSIÇÃO | SRZ-EVC-540 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS | M² | 7.8 | 285.77 | 341.7809 | 2665.8912
14 |  |  | PISO |  |  |  |  | 57627.5179
14.1 | SETOP | ED-50571 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 240.66 | 74.42 | 89.0063 | 21420.261
14.2 | SETOP | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 240.66 | 38.35 | 45.8666 | 11038.256
14.3 | SETOP | ED-50538 | PLACA DE BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO PARA COLA PRETO | M² | 240.66 | 58.88 | 70.4205 | 16947.3927
14.4 | SETOP | ED-50724 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 86.84 | 79.16 | 94.6754 | 8221.6083
15 |  |  | PINTURA INTERNA/EXTERNA |  |  |  |  | 15548.3519
15.1 | SETOP | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) (INTERNO) | M² | 240.66 | 22.59 | 27.0176 | 6502.0652
15.2 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (INTERNO) | M² | 240.66 | 14.53 | 17.3779 | 4182.1606
15.3 | SETOP | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 174.25 | 23.34 | 27.9146 | 4864.126
16 |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 37833.9052
16.1 | COMPOSIÇÃO | SRZ-EVC-550 | BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS | M² | 25.72 | 365.57 | 437.2217 | 11245.3426
16.2 | SETOP | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNI | 14 | 99.21 | 118.6552 | 1661.1722
16.3 | SETOP | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 20.18 | 45.42 | 54.3223 | 1096.2244
16.4 | COMPOSIÇÃO | SRZ-EVC-560 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M² | 59.64 | 334.1 | 399.5836 | 23831.1659
17 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 20511.986
17.1 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 14 | 297.9 | 356.2884 | 4988.0376
17.2 | SETOP | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNI | 9 | 514.96 | 615.8922 | 5543.0294
17.3 | SETOP | ED-50285 | MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 9 | 927.25 | 1108.991 | 9980.919
18 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 43491.1718
18.1 | SETOP | ED-51159 | JANELA DE FERRO E METALON COM CHAPA E GRADE - PADRÃO VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 34.4 | 275.89 | 329.9644 | 11350.7767
18.2 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 30 | 723.57 | 865.3897 | 25961.6916
18.3 | SETOP | ED-50794 | PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS | M² | 7 | 738.02 | 882.6719 | 6178.7034
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 38251.9431
19.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 14843.4962
19.1.1 | SETOP | ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNI | 53 | 157.65 | 188.5494 | 9993.1182
19.1.2 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 72 | 2.86 | 3.4206 | 246.2803
19.1.3 | SETOP | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UNI | 32 | 82.27 | 98.3949 | 3148.6374
19.1.4 | SETOP | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNI | 2 | 608.47 | 727.7301 | 1455.4602
19.2 |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 23408.4469
19.2.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 60 | 55.11 | 65.9116 | 3954.6936
19.2.2 | SETOP | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA V(50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNI | 19 | 318.92 | 381.4283 | 7247.1381
19.2.3 | SETOP | ED-50008 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UNI | 20 | 61.29 | 73.3028 | 1466.0568
19.2.4 | SETOP | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UNI | 5 | 50.91 | 60.8884 | 304.4418
19.2.5 | SETOP | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNI | 9 | 293.65 | 351.2054 | 3160.8486
19.2.6 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNI | 9 | 201 | 240.396 | 2163.564
19.2.7 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 100 | 42.74 | 51.117 | 5111.704
20 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 62168.2714
20.1 | SETOP | ED-20586 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C6, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 47,1KVA ATÉ 57KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNI | 1 | 7296.56 | 8726.6858 | 8726.6858
20.2 | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 400 | 31.83 | 38.0687 | 15227.472
20.3 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 200 | 21.66 | 25.9054 | 5181.072
20.4 | SETOP | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UNI | 4 | 258.34 | 308.9746 | 1235.8986
20.5 | SETOP | ED-49263 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | UNI | 4 | 112.04 | 133.9998 | 535.9994
20.6 | SETOP | ED-49240 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UNI | 21 | 60.54 | 72.4058 | 1520.5226
20.7 | SETOP | ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNI | 16 | 20.28 | 24.2549 | 388.0781
20.8 |  | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UNI | 8 | 20.28 | 24.2549 | 194.039
20.9 | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 300 | 14.38 | 17.1985 | 5159.544
20.10 | SETOP | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNI | 20 | 52.35 | 62.6106 | 1252.212
20.11 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 400 | 2.86 | 3.4206 | 1368.224
20.12 | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C- 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNI | 20 | 211.32 | 252.7387 | 5054.7744
20.13 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNI | 26 | 133.63 | 159.8215 | 4155.3585
20.14 | SETOP | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNI | 32 | 265.82 | 317.9207 | 10173.463
20.15 | SETOP | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 300 | 5.56 | 6.6498 | 1994.928
21 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 6915.9059
21.1 | SETOP | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 14 | 338.37 | 404.6905 | 5665.6673
21.2 | SETOP | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNI | 9 | 57.7 | 69.0092 | 621.0828
21.3 | SETOP | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNI | 9 | 58.45 | 69.9062 | 629.1558
22 |  |  | PROJETOS |  |  |  |  | 13647.3886
22.1 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 5 | 1182.82 | 1414.6527 | 7073.2636
22.2 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 2 | 1399.98 | 1674.3761 | 3348.7522
22.3 | SETOP | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 2 | 1348.4 | 1612.6864 | 3225.3728
23 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 4523.7504
23.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 640 | 5.91 | 7.0684 | 4523.7504
|  |  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 2995324.0211
|  |  | Secretário Municpal de Obras |  | Responsável Técnico
|  |  | Valter Ediraldo de Oliveira |  | Gustavo Lucas Bruno da Silva
|  |  | CREA 37.307/D |  | CREA 222.586/D